附件2

《通用安装工程工程量计算规范》

（GB50856-2013）福建省实施意见

针对《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）（以下简称《安装计量规范》）与我省现行《福建省安装工程消耗量定额》（FJYD-301-2012～FJYD-312-2012）（以下简称《安装定额》）不同之处，结合我省实际情况，提出如下实施意见。

一、附录A机械设备安装工程，A.1、A.2、A.8～A.10、A.12～A.13等项目中有关“地脚螺栓孔灌浆”和“设备底座与基础间灌浆”的工作内容，实际有发生时在项目特征中予以描述。

二、附录A机械设备安装工程，A.3铸造设备安装、A.7 电梯安装，属成套设备，采购价已含安装，不予列项。

三、取消《安装定额》电气设备安装工程中软母线、硬母线等有关预留长度及附加长度的说明及工程量计算规则，相应项目按《安装计量规范》附录D电气设备安装工程中表D.15.7-1～表D.15.7-8执行。

四、消声通风管道制作安装执行《安装计量规范》附录G 通风空调工程中030702002净化通风管道项目。

五、附录G通风空调工程，G.2通风管道制作安装中的注2“穿墙套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中”。按《安装定额》规定，穿墙套管应单独列项，执行《安装计量规范》 030702001 碳钢通风管道项目。

六、附录J消防工程，J.5消防系统调试中的注1“自动报警系统，包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器、消防广播、消防电话等组成的报警系统；按不同点数以系统计算。”按《安装定额》“自动报警系统调试，按报警控制器的设备容量（点数）计算。火灾事故广播、消防通信系统中的消防广播喇叭、音箱和消防通信的电话分机、电话插孔，按其数量以‘个’为计量单位”。

七、附录J消防工程，J.5消防系统调试注2“水灭火控制装置，自动喷洒系统按水流指示器数量以点（支路）计算；消火栓系统按消火栓启泵按钮数量以点计算；消防水炮系统按水炮数量以点计算。”按《安装定额》：“水灭火系统控制装置调试，按报警阀组数量计算，以‘套’为计量单位”。

八、附录D电气设备安装工程，030408008防火堵洞、030408010防火涂料和附录M刷油、防腐蚀、绝热工程，031202005防火涂料，按《安装定额》：“设备、管道、H钢制结构防腐防火涂料以‘m2’为计量单位，一般钢结构、管廊钢结构防腐防火涂料以‘kg’为计量单位，防火涂料、涂抹防火土以‘m2’为计量单位，防火堵料、电缆沟防火阻隔墙、防火墙料、防火包以‘m3’为计量单位，防火圈以‘个’为计量单位”。

九、措施项目，“地下室施工增加费”执行031302003“非夜间施工增加”项目。

十、措施项目，工程系统检测、检验，预算或招标控制价按工程实际需要列项和计取费用。

十一、按单价计算的措施项目清单详见附表。其中：超高施工增加费在措施项目清单中不单独列项，项目安装高度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述，按《安装定额》规定列入各项目综合单价中计价。附录K 给排水、采暖、燃气工程 其相应的基本高度定为3.6m，按《安装定额》 第八册操作高度以3.3m为界。

表7：单价措施项目清单与计价表（通用安装工程）

工程名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 按《安装计量规范》执行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |