山东省建设工程安全文明施工措施项目清单

| 类别 | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环 境 保 护 费 | 材料堆放 | 1.1 | 材料堆放标牌、覆盖 |
|  | 垃圾清运 | 1.2 | 垃圾清运 |
|  |  | 1.3 | 垃圾通道 |
|  |  | 1.4 | 垃圾池 |
|  | 污染源控制 | 1.5 | 有毒有害气味控制 |
|  |  | 1.6 | 除“四害”措施费用 |
|  |  | 1.7 | 开挖、预埋污水排放管线 |
|  | 粉尘噪音 控制 | 1.8 | 视频监控及扬尘噪声监测仪 |
|  |  | 1.9 | 噪音控制 |
|  |  | 1.10 | 密目网 |
|  |  | 1.11 | 雾炮 |
|  |  | 1.12 | 喷淋设施 |
|  |  | 1.13 | 洒水车及人工 |
|  |  | 1.14 | 洗车平台及基础 |
|  |  | 1.15 | 洗车泵 |
|  |  | 1.16 | 渣土车辆100%密闭运输 |
|  | 扬尘治理补充 | 1.17 | 扬尘治理用水 |
|  |  | 1.18 | 扬尘治理用电 |
|  |  | 1.19 | 人工清理路面 |
|  |  | 1.20 | 司机、汽柴油费用 |

| 类别 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文 明 施 工 费 |  | 施工现场围挡 | 2.1 |  |  | 现场及生活区彩钢围挡 |  |  |
|  |  | 五板一图 | 2.2 |  |  | 八牌二图 |  |  |
|  |  |  | 2.3 |  |  | 项目岗位职责牌 |  |  |
|  |  | 企业标志 | 2.4 |  |  | 企业标志及企业宣传图 |  |  |
|  |  |  | 2.5 |  |  | 企业各类图表 |  |  |
|  |  |  | 2.6 |  |  | 会议室形象墙 |  |  |
|  |  |  | 2.7 |  |  | 效果图及架子 |  |  |
|  |  | 场容场貌 | 2.8 |  |  | 现场及生活区地面硬化处理 |  |  |
|  |  |  | 2.9 |  |  | 绿化 |  |  |
|  |  |  | 2.10 |  |  | 彩旗 |  |  |
|  |  |  | 2.11 |  |  | 现场画面喷涂 |  |  |
|  |  |  | 2.12 |  |  | 现场标语条幅 |  |  |
|  |  |  | 2.13 |  |  | 围墙墙面美化 |  |  |
|  |  | 其他补充 | 2.14 |  |  | 工人防暑降温、防蚊虫叮咬 |  |  |
|  |  |  | 2.15 |  |  | 食堂洗涤、消毒设施 |  |  |
|  |  |  | 2.16 |  |  | 施工现场各门禁保安服务费用 |  |  |
|  |  |  | 2.17 |  |  | 职业病预防及保健费用 |  |  |
|  |  |  | 2.18 |  |  | 现场医药、器材急救措施 |  |  |
|  |  |  | 2.19 |  |  | 室外LED显示屏 |  |  |
|  |  |  | 2.20 |  |  | 不锈钢伸缩门 |  |  |
|  |  |  | 2.21 |  |  | 铺设钢板路面 |  |  |
|  |  |  | 2.22 |  |  | 施工现场铺设砖 |  |  |
|  |  |  | 2.23 |  |  | 砖砌围墙 |  |  |
|  |  |  | 2.24 |  |  | 智能化工地设备 |  |  |
|  |  |  | 2.25 |  |  | 大门及喷绘 |  |  |
|  |  |  | 2.26 |  |  | 槽边、路边防护栏杆等设施（含底部砖墙） |  |  |
|  |  |  | 2.27 |  |  | 路灯 |  |  |
| 类别 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 临 时 设 施 费 | 现场办公 生活设施 |  |  |  | 3.1 |  |  | 工地办公室、宿舍 |
|  |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 现场监控线路及摄像头 |
|  |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 办公室、宿舍热水器等设施 |
|  |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 食堂、卫生间、淋浴室、娱乐室、急救室 |
|  |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 空调 |
|  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 阅读栏 |
|  |  |  |  |  | 3.7 |  |  | 生活区衣架等设施 |
|  |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 生活区喷绘宣传 |
|  |  |  |  |  | 3.9 |  |  | 宿舍区外墙大牌 |
|  | 施工现场 临时用电 |  |  |  | 3.10 |  |  | 配电线路电缆 |
|  |  |  |  |  | 3.11 |  |  | 配电总箱及维护架 |
|  |  |  |  |  | 3.12 |  |  | 配电分箱及维护架 |
|  |  |  |  |  | 3.13 |  |  | 配电开关箱及维护架 |
|  |  |  |  |  | 3.14 |  |  | 接地保护装置 |
|  |  |  |  |  | 3.15 |  |  | 漏电开关保护装置 |
|  |  |  |  |  | 3.16 |  |  | 电源线路敷设 |
|  | 施工现场 临时用水 |  |  |  | 3.17 |  |  | 施工现场饮用水 |
|  |  |  |  |  | 3.18 |  |  | 生活用水 |
|  |  |  |  |  | 3.19 |  |  | 施工用水 |
|  |  |  |  |  | 3.20 |  |  | 临时给排水设施 |
|  | 其他补充 |  |  |  | 3.21 |  |  | 木工棚、钢筋棚 |
|  |  |  |  |  | 3.22 |  |  | 太阳能 |
|  |  |  |  |  | 3.23 |  |  | 空气能 |
|  |  |  |  |  | 3.24 |  |  | 办公区及生活用电 |
|  |  |  |  |  | 3.25 |  |  | 工人宿舍场外租赁 |
|  |  |  |  |  | 3.26 |  |  | 临时用电 |
|  |  |  |  |  | 3.27 |  |  | 化粪池、仓库、楼层临时厕所 |
|  |  |  |  |  | 3.28 |  |  | 变频柜 |
| 类别 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 施 工 费 | 一般防护 |  | 4.1 |  |  |  | 安全网 |  |
|  |  |  | 4.2 |  |  |  | 安全帽 |  |
|  |  |  | 4.3 |  |  |  | 安全带 |  |
|  | 通道棚 |  | 4.4 |  |  |  | 杆架、扣件、脚手板 |  |
|  | 防护围栏 |  | 4.5 |  |  |  | 配电箱、施工机械等防护棚 |  |
|  |  |  | 4.6 |  |  |  | 起重机械安全防护费 |  |
|  |  |  | 4.7 |  |  |  | 施工机具安全防护设施费 |  |
|  |  |  | 4.8 |  |  |  | 卷扬机安全防护设施 |  |
|  | 消防安全 防护 |  | 4.9 |  |  |  | 口罩 |  |
|  |  |  | 4.10 |  |  |  | 灭火器 |  |
|  |  |  | 4.11 |  |  |  | 消防栏 |  |
|  |  |  | 4.12 |  |  |  | 砂箱、砂池 |  |
|  |  |  | 4.13 |  |  |  | 消防水桶 |  |
|  |  |  | 4.14 |  |  |  | 消防铁锨 |  |
|  |  |  | 4.15 |  |  |  | 消防水管 |  |
|  |  |  | 4.16 |  |  |  | 加压泵 |  |
|  |  |  | 4.17 |  |  |  | 消防用水 |  |
|  |  |  | 4.18 |  |  |  | 水池 |  |
|  | 临边洞口交叉 高处作业防护 |  | 4.19 |  |  |  | 楼板、屋面、阳台等临边防护 |  |
|  |  |  | 4.20 |  |  |  | 通道口防护 |  |
|  |  |  | 4.21 |  |  |  | 预留洞口防护 |  |
|  |  |  | 4.22 |  |  |  | 电梯井口防 |  |
|  |  |  | 4.23 |  |  |  | 楼梯边防护 |  |
|  |  |  | 4.24 |  |  |  | 垂直方向交叉作业防护 |  |
|  |  |  | 4.25 |  |  |  | 高空作业防护 |  |
|  | 安全警示标志牌 |  | 4.26 |  |  |  | 安全警示牌及操作规程 |  |
|  | 其他补充 |  | 4.27 |  |  |  | 对讲机 |  |
|  |  |  | 4.28 |  |  |  | 工人工作证 |  |
|  |  |  | 4.29 |  |  |  | 作业人员其他必备安全防护用品胶鞋、雨衣等 |  |
|  |  |  | 4.30 |  |  |  | 安全培训 |  |
|  |  |  | 4.31 |  |  |  | 安全员培训 |  |
| 类别 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全施工费 | 其他补充 |  |  | 4.32 |  |  |  | 特殊工种培训 |
|  |  |  |  | 4.33 |  |  |  | 塔吊智能化防碰撞系统、空间限制器 |
|  |  |  |  | 4.34 |  |  |  | 电阻仪、力矩扳手、漏保测试仪等检测器具 |